**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**на систему автоматического управления механизмами вентиляционных дверей типа САУ-«ВЕНТ-ШЛЮЗ»**

Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Месторасположение объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ т/ф\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. контактного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

т/ф \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Значение** |
| Количество управляемых дверей, шт | 2 |
| Тип дверей | Распашная [x]  | Секционная [ ]  |
| Количество приводов на одну дверь, шт | 2 |
| Тип приводов | Электропривод [x]  | Пневмопривод [ ]  |
| Мощность электроприводов, кВт | Дверь №1 | Дверь №2 |
| Привод №1 | Привод №2 | Привод №1 | Привод №2 |
| 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Датчики положения дверей | В составе привода [x]  | Внешние [ ]  |
| Датчики направления движения транспорта | Троллейные (для рельсового транспорта) [ ]  | Ультразвуковые (для рельсового и самоходного транспорта) [x]  |
| Контроль изоляции электроприводов | Да [x]  | Нет [ ]  |
| Защита электроприводов | Тепловая + по времени [x]  | Тепловая + по времени + по току [ ]  |
| Связь с АСОДУ (телесигнализация) | ModBus RTU (RS485) [x]  | Нет [ ]  |

***Опросный лист должен быть согласован с заводом-изготовителем!***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О. ответственного лица Подпись М.П.